华能济南黄台发电有限公司

锅炉密封板采购

技术协议

批准：

审定：

审核：

编制：

买方：华能济南黄台发电有限公司

卖方：

二○二三年五月

锅炉密封板采购技术协议

## 1、总则

1.1本技术协议适用华能济南黄台发电有限公司锅炉密封板的产品性能、安装指导和质量验收等方面的技术要求。

1.2买方在本协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,如卖方没有以书面形式对本协议的所有条文提出异议，那么买方可以认为卖方提供的产品，完全能满足本协议的要求。

1.3密封板生产前，买方有密封板尺寸调整的权利，卖方必须完全配合。

## 2、技术性能要求

2.1所供密封板必须满足规格尺寸、材质和性能等要求，卖方须到现场对密封板进行测绘，出现尺寸偏差由供货商及时处理。

2.2密封板所有尺寸偏差小于0.5mm。

2.3密封板材质防腐不锈钢2205。

2.4质保期一年，如质保期内出现质量问题由卖方负责免费及时处理。

## 3、供货范围；见参考附图，加工以实测为准

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封板 | 1335**216*2 | 防腐不锈钢2205 | 件 | 共336件,正反各168件 | 附图 |

## 4、供货工期要求：供货时间为接到买方通知后的7天内供货到现场，检修急需，每延误一天考核5000元。

买  方：华能济南黄台发电有限公司   卖  方：

代  表： 	                        代  表：

2023年 5月    日                 2023年5月    日

附图1：  材质：防腐不锈钢2205。 共计336件,角度正反各168件。